## Лист1
№п/п | Котельная | Вид топлива | Установленная мощность котельной, гкал | Количество котлов, шт. | Присоединенная нагрузка, гкал/час | Количство присоединенных зданий, шт.
1 | Котельная «Больница» с. Бирофельд | уголь бурый | 1.271 | 3 | 0.6337 | 12
2 | Котельная «Школа» с. Бирофельд | уголь бурый | 2.195 | 2 | 0.7379 | 13
3 | Котельная с. Красивое | уголь бурый | 0.118 | 2 | 0.027 | 1
4 | Котельная с. Опытное поле | уголь бурый | 0.098 | 2 | 0.0393 | 1