## Лист1
№п/п | Котельная | Вид топлива | Установленная мощность котельной, гкал | Количество котлов, шт. | Присоединенная нагрузка, гкал/час | Количство присоединенных зданий, шт.
1 | Котельная «Мирная» с. Птичник | уголь бурый | 2.006 | 2 | 1.6459 | 18
2 | Котельная «Гаражная» с. Птичник | уголь бурый | 2.03 | 3 | 1.2521 | 24
3 | Котельная «БДРСУ» с. Птичник | уголь бурый | 1.285 | 3 | 0.6784 | 12