## Лист1
№п/п | Котельная | Вид топлива | Установленная мощность котельной, гкал | Количество котлов, шт. | Присоединенная нагрузка, гкал/час | Количство присоединенных зданий, шт.
1 | Котельная с. Дубовое | уголь бурый | 2.251 | 3 | 1.1403 | 24